Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

01 декабря 2016г

| Кор.5, 1 этаж, 4 секция, входная группа Ремонт плиточного покрытия -демонтаж отошедшей плитки и клея -обработка поверхности бетона контактом -укладка новой плитки - уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.5, -1 этаж,1сек ЦТП Ремонт плиточного покрытия -демонтаж клея -обработка поверхности пола бетоноконтактом -укладка новой плитки - уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.5,- 1 этаж,1сек ЦТП Ремонт плиточного покрытия -демонтаж отошедшей плитки и клея -обработка поверхности бетоноконтактом -укладка новой плитки - уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.5,- 1 этаж,1сек ЦТП Ремонт плиточного покрытия -демонтаж отошедшей плитки и клея -обработка поверхности бетоноконтактом -укладка новой плитки - уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.5,- 1 этаж,1сек ЦТП Ремонт плиточного покрытия -демонтаж отошедшей плитки и клея -обработка поверхности бетоноконтактом -укладка новой плитки - уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

02 декабря 2016г

| Кор.4, -1 этаж, входная группа Восстановление настенного плиточного покрытия -демонтаж клея -обработка поверхности бетона контактом -укладка новой плитки - уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.3, -1 этаж, Очистка панелей от клея в грузовом лифте -очистка от старого клея - уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

05 декабря 2016г

| Кор.2, 2 этаж Входная группа Установка доводчика -установка доводчика -регулировка доводчика |  |
| --- | --- |

| Кор.3, 8 этаж Внутренняя лестница Восстановление плинтуса -демонтаж старого клея -установка плинтуса -затирка швов -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.2, 1 этаж Выход в паркинг Восстановление плинтуса -демонтаж старого клея -установка плинтуса -затирка швов -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

06 декабря 2016г

| Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

07 декабря 2016г

| Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |
| Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |

| Кор.2, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

08 декабря 2016г

| Кор.2-3, 1 этаж Установка ёлки -сборка каркаса -установка декоративных ветвей -навешивание гирлянд |  |
| --- | --- |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

09 декабря 2016г

| Кор.1-2-3-4, 1 этаж Электрощитовая Установка полок для защитных средств -сборка полок -установка полки |  |
| --- | --- |
| Кор.1-2-3-4, 1 этаж Электрощитовая Установка полок для защитных средств -сборка полок -установка полки |  |

| Кор.2, 1 этаж, входная группа Демонтаж/монтаж поврежденной ступени -демонтаж поврежденной ступени -демонтаж старого клея -установка новой ступени -затирка швов -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

12 декабря 2016г

| Кор.5,сек1-7,1 этаж Электрощитовая Установка полок для защитных средств -сборка полок -установка полки |  |
| --- | --- |

| Кор.5,сек1-7,1 этаж Электрощитовая Установка полок для защитных средств -сборка полок -установка полки |  |
| --- | --- |

| Кор.1, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.3, 1 этаж проезд на верхнем уровне паркинга Ремонт дорожного покрытия -демонтаж поврежденного покрытия -укладка бетонной смеси -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

13 декабря 2016г

| Кор.1, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.2, 1 этаж проезд на верхнем уровне паркинга Ремонт дорожного покрытия -демонтаж поврежденного покрытия -укладка бетонной смеси -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.3, 15 этаж Лифтовой холл Устройство облицовки лифтового портала -демонтаж старого клея -установка плитки -затирка швов -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |
| Кор.3, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |

| Кор.3, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |
| Кор.3, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |

| Кор.3, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |
| Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк 14 декабря 2016г |  |
| Кор.3, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |

| Кор.3, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |
| Кор.3, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |

| Кор.3, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.2, 1 этаж Выход на парковку Покраска пандуса -подготовка пандуса к покраске -покраска пандуса -устройство ограждений |  |
| --- | --- |

| Кор.2, 1 этаж Выход на парковку Покраска двери -подготовка двери к покраске -покраска двери -устройство ограждений |  |
| --- | --- |

| Кор.2, 1 этаж Выход на парковку Покраска двери -подготовка двери к покраске -покраска двери -устройство ограждений |  |
| --- | --- |

| Кор.2, 1 этаж Выход на парковку Покраска пандуса -подготовка пандуса к покраске -покраска пандуса -устройство ограждений |  |
| --- | --- |
| Кор.2, 1 этаж Выход на парковку Восстановления дорожного покрытия -демонтаж поврежденного покрытия -укладка раствора -уборка строительного мусора |  |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

15 декабря 2016г

| Кор.4, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.4, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |
| Кор.4, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| Кор.4, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| Кор.4, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| Кор.4, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| Кор.4, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка стен грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| Кор.4, 1 этаж подсобное помещение и санузел Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| Кор.4, 1 этаж Выход в паркинг Косметический ремонт -шпаклёвка, грунтовка стен -подготовка стен к покраске -покраска стен в два слоя -уборка строительного мусора |  |
| Кор.4, 1 этаж Выход на парковку Покраска пандуса -подготовка пандуса к покраске -покраска пандуса -устройство ограждений |  |  |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

16 декабря 2016г

| Кор.4, 3 этаж Приквартирный холл Восстановление декоративного элемента -монтаж декоративного элемента |  |
| --- | --- |
| Кор.1, -1 этаж Заглубленный проезд Установка ИДН -сверление под анкера -крепление искусственной дорожной неровности |  |
| Кор.2, 1 этаж Парковка Нанесение разметки машино-места -устройство ограждения -нанесение разметки машино-места |  |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

19 декабря 2016г

| Кор.3-4, -1 этаж Заглубленный проезд Установка ИДН -сверление под анкера -крепление искусственной дорожной неровности |  |
| --- | --- |

| Кор.3, -1 этаж Заглубленный проезд Установка ИДН -сверление под анкера -крепление искусственной дорожной неровности |  |
| --- | --- |

| Кор.4, 18 этаж Приквартирный холл Восстановление потолка -демонтаж поврежденной плитки - демонтаж поврежденных профилей - установка профилей - установка потолочной плитки |  |
| --- | --- |

| Кор.1, -1 этаж Коридор Косметический ремонт в коридоре -очистка стен от отошедшей краски -обработка стен анти грибковым раствором -обработка стен грунтовкой |  |
| --- | --- |

| Кор.1, -1 этаж Коридор Косметический ремонт в коридоре -очистка стен от отошедшей краски -обработка стен анти грибковым раствором -обработка стен грунтовкой |  |
| --- | --- |

| Кор.1, -1 этаж Коридор Косметический ремонт в коридоре -очистка стен -обработка стен анти грибковым раствором -обработка стен грунтовкой |  |
| --- | --- |

| Кор.1, -1 этаж Коридор Косметический ремонт в коридоре -очистка стен от отошедшей краски -обработка стен анти грибковым раствором -обработка стен грунтовкой |  |
| --- | --- |

| Кор.1, -1 этаж Коридор Косметический ремонт в коридоре -очистка стен от отошедшей краски -обработка стен анти грибковым раствором -обработка стен грунтовкой |  |
| --- | --- |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

20 декабря 2016г

| Кор.1, -1 этаж Коридор Косметический ремонт в коридоре -шпаклёвка стен -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, -1 этаж Коридор Косметический ремонт в коридоре -шпаклёвка стен -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, -1 этаж Коридор Косметический ремонт в коридоре -шпаклёвка стен -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, -1 этаж Коридор Косметический ремонт в коридоре -шпаклёвка стен -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.2, -1 этаж Заглубленный проезд Установка ИДН -сверление под анкера -крепление искусственной дорожной неровности |  |
| --- | --- |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

21 декабря 2016г

| Кор.2-3, -1 этаж Заглубленный проезд Установка ИДН -сверление под анкера -крепление искусственной дорожной неровности |  |
| --- | --- |

| Кор.2-3, -1 этаж Заглубленный проезд Установка ИДН -сверление под анкера -крепление искусственной дорожной неровности |  |
| --- | --- |

| Кор.4, -1 этаж Заглубленный проезд Установка ИДН -сверление под анкера -крепление искусственной дорожной неровности |  |
| --- | --- |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

22 декабря 2016г

| Кор.1, 1 этаж Вестибюль Косметический ремонт стен в вестибюле -очистка стены от поврежденной шпаклевки -грунтовка стен, шпаклёвка стен -подготовка стен к покраске, покраска стен -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |
| Кор.1, 1 этаж Вестибюль Косметический ремонт стен в вестибюле -очистка стены от поврежденной шпаклевки -грунтовка стен, шпаклёвка стен -подготовка стен к покраске, покраска стен -уборка строительного мусора |  |

| Кор.1, -1 этаж Вестибюль Косметический ремонт стен в вестибюле -очистка стены от поврежденной шпаклевки -грунтовка стен ,шпаклёвка стен -подготовка стен к покраске, покраска стен -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, -1 этаж Вестибюль Косметический ремонт стен в вестибюле -очистка стены от поврежденной шпаклевки -грунтовка стен, шпаклёвка стен -подготовка стен к покраске, покраска стен -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.3,- 1 этаж Коридор Косметический ремонт стены в коридоре -грунтовка стен, шпаклёвка стен -подготовка стен к покраске, покраска стен -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

23 декабря 2016г

| Кор.1, -1 этаж Коридор Косметический ремонт в коридоре -подготовка потолка и декоративных плинтусов к покраске -покраска потолка и потолочных плинтусов -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, -1 этаж Коридор Косметический ремонт в коридоре -подготовка потолка и декоративных плинтусов к покраске -покраска потолка и потолочных плинтусов -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, -1 этаж Коридор Косметический ремонт в коридоре -подготовка потолка и декоративных плинтусов к покраске -покраска потолка и потолочных плинтусов -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, -1 этаж Коридор Косметический ремонт в коридоре -подготовка потолка и декоративных плинтусов к покраске -покраска потолка и потолочных плинтусов -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.3, 1 этаж Выход в паркинг Ремонт входной двери -приварка оторванной петли к дверной коробке |  |
| --- | --- |

| Кор.2, -1 этаж Устройство звукоизоляции стены в узле управления -заполнение минватой участка стены |  |
| --- | --- |

| Кор.2, -1 этаж Устройство звукоизоляции стены в узле управления -заполнение минватой участка стены |  |
| --- | --- |

| Кор.2, -1 этаж Устройство звукоизоляции стены в узле управления -заполнение минватой участка стены |  |
| --- | --- |

| Кор.2, -1 этаж Устройство звукоизоляции стены в узле управления -заполнение минватой участка стены |  |
| --- | --- |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

26 декабря 2016г

| Кор.4, 1 этаж Входная группа Восстановление плиточного покрытия -демонтаж поврежденной плитки и клея -установка плитки затирка швов -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |
| Кор.2, -1 этаж Нижний уровень паркинга Установка блокиратора -сверление отверстий -установка блокиратора на анкера -уборка строительного мусора |  |
| Кор.2, -1 Нижний уровень паркинга Установка блокиратора -сверление отверстий -установка блокиратора на анкера -уборка строительного мусора |  |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

27 декабря 2016г

| Кор.1, -1 этаж Коридор Косметический ремонт в коридоре -обклей-ка стен и декоративных плинтусов -грунтовка стен -покраска стен -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |
| Кор.1, -1 этаж Коридор Косметический ремонт в коридоре -подготовка стен и декоративных плинтусов к покраске -грунтовка стен - покраска потолка и декоративных плинтусов -уборка строительного мусора |  |

| Кор.1, -1 этаж Коридор Косметический ремонт в коридоре -подготовка стен и декоративных плинтусов к покраске -грунтовка стен - покраска потолка и декоративных плинтусов -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, -1 этаж Коридор Косметический ремонт в коридоре -подготовка стен и декоративных плинтусов к покраске -грунтовка стен - покраска потолка и декоративных плинтусов -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, -1 этаж Выход в паркинг Устройство облицовки стены -демонтаж плиточной облицовки со стены -обработка участка стены антисептикам -установка новой плитки -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

28 декабря 2016г

| Кор.1, 2 этаж Холл Установка пластиковых уголков -установка уголков на клей -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, 2 этаж Холл Установка пластиковых уголков -установка уголков на клей -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |
| Кор.1, 2 этаж Холл Установка пластиковых уголков -установка уголков на клей -уборка строительного мусора |  |

| Кор.1, 2 этаж Холл Установка пластиковых уголков -установка уголков на клей -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, 2 этаж Холл Установка пластиковых уголков -установка уголков на клей -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, -1 этаж Выход в паркинг Устройство облицовки стены -грунтовка стены -шпаклёвка стены -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, -1 этаж Выход в паркинг Устройство облицовки стены -грунтовка стены -шпаклёвка стены -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, -1 этаж Выход в паркинг Устройство облицовки стены -грунтовка стены -шпаклёвка стены -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, -1 этаж Выход в паркинг Устройство облицовки стены -грунтовка стены -шпаклёвка стены -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, 1 этаж, внутренняя лестница Замена потолочной плиты -демонтаж потолочной плитки -установка новой плитки -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, 1 этаж, внутренняя лестница Косметический ремонт тамбура -грунтовка стен -шпаклёвка стен -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, 1 этаж Тамбур выход на парковку нижний уровень Косметический ремонт тамбура -грунтовка стен -шпаклёвка стен -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |
| Кор.1, 1 этаж Тамбур к внутренней лестнице Косметический ремонт тамбура -грунтовка стен -шпаклёвка стен -уборка строительного мусора |  |
| Кор.1, 1 этаж Тамбур к внутренней лестнице Косметический ремонт тамбура -грунтовка стен -шпаклёвка стен -уборка строительного мусора |  |
| Кор.1, 1 этаж Тамбур к внутренней лестнице Косметический ремонт тамбура -грунтовка стен -шпаклёвка стен -уборка строительного мусора |  |
| Кор.1, 1 этаж Тамбур к внутренней лестнице Косметический ремонт тамбура -грунтовка стен -шпаклёвка стен -уборка строительного мусора |  |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

29 декабря 2016г

| Кор.2, 1 этаж Тамбур к внутренней лестнице Замена потолочной плитки -демонтаж потолочной плиты -установка новой потолочной плиты -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.3, 1 этаж Тамбур к внутренней лестнице Замена потолочной плитки -демонтаж потолочной плиты -установка новой потолочной плиты -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Кор.1, 2 этаж Общий коридор Замена потолочной плитки -демонтаж потолочной плиты -установка новой потолочной плиты -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |
| Кор.1, 2 этаж Общий коридор Замена потолочной плитки -демонтаж потолочной плитки -установка новой плитки -уборка строительного мусора |  |

Отчет о выполненных работах на объекте Миракс Парк

30 декабря 2016г

| Пандус со стороны ул.Ак.Анохина Установка столбиков -демонтаж потолочной плитки -установка новой плитки -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |

| Пандус со стороны ул.Рузская Установка столбиков -демонтаж потолочной плитки -установка новой плитки -уборка строительного мусора |  |
| --- | --- |