|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общестроительные работы | | |
|  | **Ремонт коридора выхода в паркинг 3 корпуса 1этажа:**   * Демонтаж керамогранитной плитки. * Зачистка основы прилегания плит. * Зачистка плит от раствора. * Укладка плит. * Затирка швов между плитами. | |
| F:\Отчет за 2013\Отчет за декабрь 2013\1Ремонт коридора в паркинг 3 корпус 1этаж\01.jpg | | |
| 15.12.2013 | | 20.12.2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общестроительные работы | |
| **Ремонт коридора в паркинг 3корпус 1этаж:**   * Демонтаж керамогранитной плитки. * Зачистка основы прилегания плит. * Зачистка плит от раствора. * Укладка плит. * Затирка швов. | |
| 02.jpg | |
| 15.12.2013 | 20.12.2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общестроительные работы | |
| **Ремонт коридора в паркинг 3корпус 1этаж**:   * Зачистка стен от старого слоя краски. * Грунтовка основы. * Шпатлёвка стен. * Затирка неровностей. * Покраска стен. | |
| **03.jpg** | |
| 15.12.2013 | 20.12.2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общестроительные работы | |
| **Ремонт коридора в паркинг 3корпус 1этаж:**   * Зачистка стен от старого слоя краски. * Грунтовка основы. * Шпатлёвка стен. * Затирка неровностей. * Покраска стен. | |
| 04.jpg | |
| 15.12.2013 | 20.12.2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общестроительные работы | |
| **Ремонт коридора, ведущего в паркинг 3 корпуса 1этаж:**   * Демонтаж повреждённой штукатурки откоса двери. * Зачистка основы прилегания. * Выравнивание откоса. * Затирка неровностей поверхности откоса. * Покраска откоса. | |
| **05.jpg** | |
| 15.12.2013 | 20.12.2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общестроительные работы | |
| **Ремонт 1 этаж 4 секция 5 корпус:**   * Зачистка пятен на стенах. * Зачистка основы стен. * Грунтовка стен. * Шпатлёвка стен. * Покраска стен. | |
| **01.jpg** | |
| 16.12.2013 | 16.12.2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общестроительные работы | |
| **Ремонт 1 этаж 3 секция 5 корпус:**   * Покраска потолка. * Шпатлёвка откосов окна. * Затирка откоса. * Покраска откоса. | |
| **02.jpg** | |
| 17.12.2013 | 17.12.2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общестроительные работы | |
| **Ремонт 1 этаж 7 секция 5 корпус:**   * Зачистка стен от пятен. * Зачистка места покраски. * Грунтовка стен. * Шпатлёвка стен. * Покраска стен. | |
| **01.jpg** | |
| 16.12 2014 | 16.12.2014 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общестроительные работы | |
| **Ремонт туалета 2 корпуса:**   * Установка металлического люка. * Зачистка основы прилегания люка. * Крепёж металлического люка. | |
| 01.jpg | |
| 14.12.2013 | 14.12.2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общестроительные работы | |
| **Ремонт туалета 2 корпуса:**   * Установка раковины. * Установка смесителя; * Установка сифона. | |
| 02.jpg | |
| 14.12.2013 | 14.12.2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общестроительные работы | |
| **Ремонт коридора выхода в паркинг 3 корпуса:**   * Зачистка стен от пятен и сколов. * Грунтовка стен. * Ремонт плит вдоль стен. * Шпатлёвка стен. * Затирка неровностей стен. * Покраска стен. | |
| 01.jpg | |
| 12.12.2013 | 12.12.2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общестроительные работы | |
| **Ремонт холла 5 корпус 1этаж 4-5 сек:**   * Косметический ремонт прохода холла. * Зачистка от пузырей, пятен. * Грунтовка основы. * Шпатлёвка. * Выравнивание основы. * Покраска.   . | |
| 01.jpg | |
| 16.12.2013 | 16.12.2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общестроительные работы | |
| **Ремонт вестибюля 5 корпуса 7 секции:**   * Демонтаж декоративной мраморной рамки. * Зачистка основы прилегания рамки. * Зачистка основы под рамкой. * Укладка новой декоративной рамки. * Затирка швов между плитами. | |
| **01.jpg** | |
| 17.12.2013 | 18.12.2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общестроительные работы | |
| **Ремонт лифтового холла 3 корпус 26 этаж.**   * Замена плиток порога лифта. * Удаление старого раствора. * Грунтовка места укладки нового слоя. * Укладка плит. * Затирка швов. | |
| 1.jpg | |
| 25.12.2013 | 26.12.2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общестроительные работы | |
| **Ремонт лифтового холла 3 корпуса 26 этажа:**   * Демонтаж мраморных плит лифтового портала. * Зачистка основы мест прилегания плит. * Зачистка плит от раствора. * Укладка мраморных плит. * Затирка швов. | |
| 2.jpg | |
| 25.12.2013 | 30.12.2013 |

|  |  |
| --- | --- |
| Общестроительные работы | |
| **Ремонт пола в жилом холле 26 этажа 3 корпуса.**   * Демонтаж керамогранитной плитки с основы пола. * Зачистка основы. * Зачистка плит от раствора. * Грунтовка основы. * Укладка керамогранитных плит. * Затирка швов между плитами. | |
| **3.jpg** | |
| 29.12.2013 | 30.12.2013 |

|  |
| --- |
| Общестроительные работы |
| **Освещение зданий:**   * Восстановление декоративной подсветки корпусов с 1-ого по 4-ый. |
| SAM_0018.JPG |
| 26.12.2013 |