| Общестроительные работы |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ремонт коридора выхода в паркинг 3 корпуса 1этажа: - Демонтаж керамогранитной плитки. - Зачистка основы прилегания плит. - Зачистка плит от раствора. - Укладка плит. - Затирка швов между плитами. |  |
| 15.12.2013 |  | 20.12.2013 |

| Общестроительные работы |  |
| --- | --- |
| Ремонт коридора в паркинг 3корпус 1этаж: - Демонтаж керамогранитной плитки. - Зачистка основы прилегания плит. - Зачистка плит от раствора. - Укладка плит. - Затирка швов. |  |
| 15.12.2013 | 20.12.2013 |

| Общестроительные работы |  |
| --- | --- |
| Ремонт коридора в паркинг 3корпус 1этаж: - Зачистка стен от старого слоя краски. - Грунтовка основы. - Шпатлёвка стен. - Затирка неровностей. - Покраска стен. |  |
| 15.12.2013 | 20.12.2013 |

| Общестроительные работы |  |
| --- | --- |
| Ремонт коридора в паркинг 3корпус 1этаж: - Зачистка стен от старого слоя краски. - Грунтовка основы. - Шпатлёвка стен. - Затирка неровностей. - Покраска стен. |  |
| 15.12.2013 | 20.12.2013 |

| Общестроительные работы |  |
| --- | --- |
| Ремонт коридора, ведущего в паркинг 3 корпуса 1этаж: - Демонтаж повреждённой штукатурки откоса двери. - Зачистка основы прилегания. - Выравнивание откоса. - Затирка неровностей поверхности откоса. - Покраска откоса. |  |
| 15.12.2013 | 20.12.2013 |

| Общестроительные работы |  |
| --- | --- |
| Ремонт 1 этаж 4 секция 5 корпус: - Зачистка пятен на стенах. - Зачистка основы стен. - Грунтовка стен. - Шпатлёвка стен. - Покраска стен. |  |
| 16.12.2013 | 16.12.2013 |

| Общестроительные работы |  |
| --- | --- |
| Ремонт 1 этаж 3 секция 5 корпус: - Покраска потолка. - Шпатлёвка откосов окна. - Затирка откоса. - Покраска откоса. |  |
| 17.12.2013 | 17.12.2013 |

| Общестроительные работы |  |
| --- | --- |
| Ремонт 1 этаж 7 секция 5 корпус: - Зачистка стен от пятен. - Зачистка места покраски. - Грунтовка стен. - Шпатлёвка стен. - Покраска стен. |  |
| 16.12 2014 | 16.12.2014 |

| Общестроительные работы |  |
| --- | --- |
| Ремонт туалета 2 корпуса: - Установка металлического люка. - Зачистка основы прилегания люка. - Крепёж металлического люка. |  |
| 14.12.2013 | 14.12.2013 |

| Общестроительные работы |  |
| --- | --- |
| Ремонт туалета 2 корпуса: - Установка раковины. - Установка смесителя; - Установка сифона. |  |
| 14.12.2013 | 14.12.2013 |

| Общестроительные работы |  |
| --- | --- |
| Ремонт коридора выхода в паркинг 3 корпуса: - Зачистка стен от пятен и сколов. - Грунтовка стен. - Ремонт плит вдоль стен. - Шпатлёвка стен. - Затирка неровностей стен. - Покраска стен. |  |
| 12.12.2013 | 12.12.2013 |

| Общестроительные работы |  |
| --- | --- |
| Ремонт холла 5 корпус 1этаж 4-5 сек: - Косметический ремонт прохода холла. - Зачистка от пузырей, пятен. - Грунтовка основы. - Шпатлёвка. - Выравнивание основы. - Покраска. . |  |
| 16.12.2013 | 16.12.2013 |

| Общестроительные работы |  |
| --- | --- |
| Ремонт вестибюля 5 корпуса 7 секции: - Демонтаж декоративной мраморной рамки. - Зачистка основы прилегания рамки. - Зачистка основы под рамкой. - Укладка новой декоративной рамки. - Затирка швов между плитами. |  |
| 17.12.2013 | 18.12.2013 |

| Общестроительные работы |  |
| --- | --- |
| Ремонт лифтового холла 3 корпус 26 этаж. - Замена плиток порога лифта. - Удаление старого раствора. - Грунтовка места укладки нового слоя. - Укладка плит. - Затирка швов. |  |
| 25.12.2013 | 26.12.2013 |

| Общестроительные работы |  |
| --- | --- |
| Ремонт лифтового холла 3 корпуса 26 этажа: - Демонтаж мраморных плит лифтового портала. - Зачистка основы мест прилегания плит. - Зачистка плит от раствора. - Укладка мраморных плит. - Затирка швов. |  |
| 25.12.2013 | 30.12.2013 |

| Общестроительные работы |  |
| --- | --- |
| Ремонт пола в жилом холле 26 этажа 3 корпуса. - Демонтаж керамогранитной плитки с основы пола. - Зачистка основы. - Зачистка плит от раствора. - Грунтовка основы. - Укладка керамогранитных плит. - Затирка швов между плитами. |  |
| 29.12.2013 | 30.12.2013 |

Общестроительные работы

Освещение зданий: - Восстановление декоративной подсветки корпусов с 1-ого по 4-ый.

26.12.2013